### INFORMACJA

### O BADANIU BIEGŁOŚCI / PORÓWNANIU MIĘDZYLABORATORYJNYM*

NR 11/2025

(wpisuje Sekretariat POLLAB)

| prowadzonych przez Klub POLLAB - | Sekcję Ochrony Środowiska |
| --- | --- |

| Temat badania biegłości / porównania międzylaboratoryjnego* | Badanie biegłości w zakresie badania cech fizykochemicznych osadu ściekowego |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Cel programu | - umożliwienie laboratoriom wykonującym rutynowo badania właściwości fizycznych i chemicznych próbek osadów ściekowych sprawdzenia jakości swojej pracy, - dostarczenie dowodów umożliwiających potwierdzenie kompetencji technicznych w zakresie wykonywania badań chemicznych i fizycznych próbek osadów ściekowych, - dostarczenie dodatkowych elementów zaufania do laboratorium jego klientom, - sprostanie wymaganiom stawianym przez jednostki akredytacyjne. |  |  |
| Liczba uczestników | Maksymalnie 15 uczestników. Jednocześnie, aby organizator dokonał oceny zdolności laboratorium do prowadzenia badań danej właściwości obiektu PT wymagana jest minimalna liczba 5 uczestników. |  |  |
| Liczba obiektów badań (liczba próbek) i ich opis | W ramach realizacji programu badania biegłości w zakresie badań fizykochemicznych próbek osadu ściekowego każdy z uczestników otrzyma po jednej próbce obiektu PT o masie 200 g. Próbka obiektu PT winna być przygotowana do badań i analizowana zgodnie z metodami rutynowo stosowanymi przez laboratorium uczestnika. |  |  |
| Liczba badanych cech i ich wykaz, dokument odniesienia | W ramach programu badania biegłości w zakresie badań fizykochemicznych próbek osadu ściekowego, uczestnicy mają możliwość wykonania następujących analiz: - Zawartość pierwiastków: Pb zakres (1,0 – 1500) mg/kg Cd zakres (0,25 – 50,0) mg/kg Ni zakres (2,5 – 500) mg/kg Zn zakres (5,0 – 5000) mg/kg Cu zakres (2,5 – 2000) mg/kg Cr zakres (2,5 – 2500) mg/kg Hg zakres (0,050 – 15,0) mg/kg Ca zakres (2,0 – 50,0) % Mg zakres (0,20 – 5,0) % - Fosfor ogólny zakres (0,50 - 4,0) % - pH w H2O zakres (4,0 – 13,0) - Sucha masa zakres (6,0 – 99,9) % - Straty przy prażeniu zakres (1,0 – 99,0) % - Azot Kjeldahla zakres (0,50 – 10,0) % - Azot amonowy zakres (0,10 – 2,50) % |  |  |
| Identyfikacja dziedziny badań oraz badanych obiektów (zgodnie z DAB-07/DAP-04) | Symbol Np. H/5 | Dziedzina badań Np. Badania ogniowe | Obiekt / grupa obiektów Np. Materiały budowlane |
|  | C/32 N/32 | Badania chemiczne, badania właściwości fizycznych | Osady |
| Data rozpoczęcia badań | 22.10.2025 r. (termin nadsyłania zgłoszeń) |  |  |
| Planowana data zakończenia | 29.12.2025 r. |  |  |

| Koordynator | Rafał Ziółkowski, r.ziolkowski@arques.pl |
| --- | --- |
|  | nie wymaga podpisu |
| Weryfikator | Magdalena Mróz, m.mroz@arques.pl |
|  | nie wymaga podpisu |
| Przewodniczący Sekcji | (imię, nazwisko, data) |
|  | nie wymaga podpisu |

| Akceptacja | (imię, nazwisko, data) |
| --- | --- |
| Prezesa Zarządu Klubu POLLAB | nie wymaga podpisu |

* niepotrzebne skreślić

- Szczegółowe informacje zawarte są w załączonym Planie PT / ILC oraz dostępne są na stronie internetowej Klubu POLLAB www.pollab.pl

- Formularz zgłoszenia znajduje się na stronie internetowej Klubu POLLAB www.pollab.pl

- Zgłoszenia prosimy przekazywać do Koordynatora PT / ILC