### PLAN

### BADANIA BIEGŁOŚCI /  PORÓWNANIA MIĘDZYLABORATORYJNEGO*

NR 11/2025

(wpisuje Sekretariat POLLAB)

| prowadzonych przez Klub POLLAB - | Sekcję Ochrony Środowiska |
| --- | --- |

Uwaga: Uzupełniając poniższą tabelę należy wypełnić te obszary, które są istotne dla konkretnego PT / ILC lub wpisać „nie dotyczy” w przypadku wyłączenia.

| Lp. | Nazwa i adres organizatora badania biegłości | Klub Polskich Laboratoriów Badawczych POLLAB ul. Mory 8; 01-330 Warszawa |
| --- | --- | --- |
| 1 | Imię i nazwisko, organizacja koordynatora i innych osób zaangażowanych w projektowanie i działanie programu badania biegłości | Koordynator PT Rafał Ziółkowski, ARQUES Sp. z o.o. mgr biologii, inż. technologii chemicznej, koordynator ds. badań biegłości w jednostce akredytowanego organizatora badań biegłości (PT 013) Weryfikator PT Magdalena Mróz, ARQUES Sp. z o.o. mgr inż. inżynierii środowiska, pełnomocnik ds. jakości w jednostce akredytowanego organizatora badań biegłości (PT 013), kierownik akredytowanego laboratorium badawczego (AB 1539) |
| 2 | Działania, które będą podzlecane oraz nazwy i adresy zewnętrznych dostawców włączonych w realizację programu badania biegłości | Nie dotyczy |
| 3 | Kryteria uczestnictwa, które należy spełnić | Badanie biegłości w zakresie badania cech fizykochemicznych osadu ściekowego, mają charakter otwarty. Uczestnicy zobowiązani są do przesłania dostępnego na stronie internetowej www.pollab.pl formularza zgłoszeniowego w terminie określonym w terminarzu programu PT (punkt 10. niniejszego planu) na adres badaniabieglosi@arques.pl. Wysłanie formularza zgłoszeniowego jednoznaczne jest z akceptacją warunków programu. Dodatkowo uczestnicy zobowiązani są pokryć koszty dostarczenia próbek obiektu PT, które odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej. |
| 4 | Liczba i rodzaj oczekiwanych uczestników programu badania biegłości | Uczestnikami mogą być pracownicy jednostek posiadających certyfikat akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji; jednostek, które starają się o uzyskanie takiego certyfikatu, jak również jednostek które pragną potwierdzić swoje kompetencje techniczne w zakresie badania próbek poprzez udział w PT. Uczestnicy są zobowiązani, aby stosować zweryfikowane metody badawcze, posiadające określoną niepewność rozszerzoną (k = 2, α = 0,05) przy jednoczesnym zachowaniu spójności pomiarowej raportowanych wyników pomiarów. Maksymalna liczba uczestników w badaniu biegłości w zakresie badania cech fizykochemicznych osadu ściekowego wynosi 15 uczestników. O zakwalifikowaniu uczestników do badania biegłości, decyduje kolejność zgłoszeń. UWAGA: Pierwszeństwo udziału w badaniu biegłości mają członkowie Klubu POLLAB. |
| 5 | Wybór wielkości mierzonej (-ych)/ nazwa obiektu lub właściwości objętych badaniem biegłości, łącznie z informacją co uczestnicy mają identyfikować, mierzyć lub badać | W ramach programu badania biegłości w zakresie badań fizykochemicznych próbek osadu ściekowego, uczestnicy wykonywać będą następujące analizy: -zawartość metali: ołowiu, kadmu, niklu, cynku, miedzi, chromu ogólnego, rtęci, wapnia, magnezu; -zawartość fosforu ogólnego; -pH w roztworze wodnym; -zawartości suchej masy; -zawartości strat przy prażeniu; -zawartości azotu Kjeldahla; -zawartości azotu amonowego. Dostarczone próbki obiektu PT winny być analizowane metodami stosowanymi rutynowo przez uczestników. Każdy uczestnik ma prawo do przedstawienia maksymalnie dwóch wyników badań danego parametru z czego jeden z tych wyników musi zostać wskazany przez uczestnika jako tzw. nominalny. Wynik nominalny uwzględniony będzie do wyznaczenia wartości przypisanej i odchylenia dla oceny badań biegłości. Wynik niewskazany jako nominowany zostanie oceniony względem wybranego kryterium, jednakże nie zostanie uwzględniony podczas oceny kompetencji uczestnika w zakresie badania danej cechy obiektu PT - osadu ściekowego. W przypadku, gdy liczba uczestników biorących udział w badaniu danej cechy obiektu PT wyniesie mniej niż 5; Organizator nie dokona oceny kompetencji uczestników w zakresie takiego parametru. |
| 6 | Opis zakresu wartości lub właściwości, lub obydwu, spodziewanych dla obiektów badania biegłości | - Metale: Pb zakres (1,0 - 1500) mg/kg Cd zakres (0,25 - 50,0) mg/kg Ni zakres (2,5 - 500) mg/kg Zn zakres (5,0 - 5000) mg/kg Cu zakres (2,5 - 2000) mg/kg Cr zakres (2,5 - 2500) mg/kg Hg zakres (0,050 - 15,0) mg/kg Ca zakres (2,0 - 50,0) % Mg zakres (0,20 - 5,0) % - Fosfor ogólny zakres (0,50 - 4,0) % - pH w H20 zakres (4,0 – 13,0) - Sucha masa zakres (6,0 - 99,9) % - Straty przy prażeniu zakres (1,0 - 99,0) % - Azot Kjeldahla zakres (0,50 – 10,0) % - Azot amonowy zakres (0,10 – 2,50) % |
| 7 | Potencjalne główne źródła błędów występujących w odniesieniu do badania biegłości | - Postępowanie z próbką niezgodne z przesłaną instrukcją; - Odstępstwa od stosowanych w laboratorium uczestnika metod badawczych; - Zanieczyszczenie wyposażenia stosowanego do analiz i/lub czynności przedanalitycznych; - Pomyłki związane z błędami w zapisach dokonywanych w czasie wykonywania badań przez uczestników. Organizator wdrożył procedury, mające na celu unikanie błędów, na które bezpośredni wpływ ma organizator, takie jak: niewłaściwe przypisanie raportowanych wyników do danego uczestnika czy zmiana właściwości obiektu PT. |
| 8 | Wymagania dotyczące wytwarzania, nadzorowania jakości, magazynowania i dystrybucji obiektów badania biegłości | Organizator zapewnia właściwe przygotowanie, nadzorowanie oraz magazynowanie obiektów badania biegłości zmierzające do zapewnienia ich stabilności i jednorodności. Dystrybucja obiektów badania biegłości odbywa się za pośrednictwem kuriera w szczelnie zamkniętych i zabezpieczonych pojemnikach. W przypadku kiedy obiekt badania biegłości ulegnie zaginięciu lub zostanie uszkodzony podczas transportu, uczestnik zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym fakcie organizatora. Organizator zapewni dostarczenie uczestnikowi kolejnej próbki obiektu badania biegłości. Organizator określa jednorodność i stabilność obiektu PT z uwzględnieniem etapu transportu próbek obiektu PT do uczestników. Jeżeli uzyskanie jednorodności i stabilności nie będzie możliwe, wyniki uzyskane przez uczestników zostaną ocenione za pomocą wskaźnika z’, obliczanego według wzoru: UWAGA: W przypadku, gdy odchylenie standardowe dla oceny biegłości wyznaczane jest na podstawie wyników z bieżącej rundy PT odchylenie standardowe międzypróbkowe Ss jest już uwzględnionym składnikiem obliczanego 𝜎pt. |
| 9 | Racjonalne środki zapobiegawcze w celu zapobieżenia zmowie pomiędzy uczestnikami lub fałszowaniu wyników oraz procedury, które będą uruchomione, jeżeli mieć będzie miejsce podejrzenie zmowy lub fałszowania wyników | Każdy uczestnik programu pozostaje anonimowy, a jego identyfikacja odbywa się za pomocą indywidualnie przypisanego oznaczenia kodowego. Uczestnicy badania biegłości są zobowiązani do unikania zmowy i fałszowania wyników. W przypadku stwierdzenia zmowy i/lub fałszowania wyników, organizator: • odrzuca rezultaty uczestnika/uczestników i nie zostają one uwzględnione w sprawozdaniu • decyduje o obciążeniu uczestnika kosztami uczestnictwa w badaniu biegłości • powiadamia na piśmie najwyższe kierownictwo uczestnika Organizator przy okazji różnych kontaktów z uczestnikami porusza temat zmowy i apeluje o etyczne zachowania w tym względzie. |
| 10 | Opis informacji, którą należy dostarczyć uczestnikom oraz harmonogram realizacji kolejnych etapów programu | Analizy otrzymanego obiektu PT należy wykonać możliwie najszybciej, w czasie pomiędzy określonym dla rundy ostatecznym terminem otrzymania próbek od organizatora, a ostatecznym terminem nadsyłania wyników analiz przez uczestników. Przed rozpoczęciem analiz próbki należy przechowywać w szczelnie zamkniętym opakowaniu dostarczonym przez organizatora, w temperaturze od 1 ° C do 5 ° C, w miejscu nie narażonym na nasłonecznienie (lodówka). Analiz cech obiektu PT należy dokonywać zgodnie z metodami stosowanymi rutynowo w laboratorium uczestnika do badań osadu ściekowego. Szczegóły postepowania z obiektem określone zostaną w dostarczonej wraz z obiektem INSTRUKCJI przygotowania próbek i raportowania wyników badania próbki osadu ściekowego. Wraz z próbką i INSTRUKCJĄ do uczestnika zostanie dostarczona KARTA WYNIKÓW, na której należy umieścić wyniki przeprowadzonych analiz i dostarczyć je w wyznaczonym terminie w formie skanu na adres e-mail: badaniabieglosci@arques.pl Harmonogram organizowanej rundy PT jest następujący: - Termin nadsyłania formularzy zgłoszeniowych: 22.10.2025 r. - Ostateczny termin dostarczenia próbek obiektu PT do uczestników: 14.11.2025 r. - Termin raportowania wyników przez uczestników: 28.11.2025 r. - Termin wydania raportu końcowego: 29.12.2025 r. W przypadku niedostarczenia próbki do uczestnika w wyznaczony terminie a także we wszelkich innych przypadkach, gdy zajdzie potrzeba kontaktu z organizatorem na dowolnym etapie organizacji rundy PT, należy zgłosić się bezpośrednio do koordynatora PT: adres e-mail: badaniabieglosci@arques.pl tel. 661 296 587 Wartość xpt zostanie wyznaczona zgodnie z ISO 13528 jako wartość uzgodniona na podstawie wyników uzyskanych od uczestników. UWAGA: Wynik uzyskany przez uczestnika biorącego udział w danej rundzie badania biegłości, który posiada akredytację na parametr poddany ocenie, uważa się za wynik spójny pomiarowo. Wynik taki może być uwzględniony przy wyznaczeniu wartości . W przypadku gdy uczestnik nie posiada akredytacji na parametr poddany ocenie musi wyczerpująco i jasno opisać metodę oraz udokumentować jej spójność pomiarową. O wykorzystaniu takiego wyniku do wyznaczenia wartości decyduje organizator. Wariant I Wartość przypisana jako średnia arytmetyczna gdzie: - średnia arytmetyczna z wyników dostarczonych przez uczestników danej rundy po odrzuceniu wartości odstających. Niepewność szacuje się z wzoru: gdzie: - odchylenie standardowe, – liczba wyników po odrzuceniu wartości odstających. Wariant II gdzie: – mediana z wyników dostarczonych przez uczestników danej rundy. Niepewność szacuje się z wzoru: gdzie: - odchylenie standardowe odporne, wyznaczone za pomocą algorytmu A lub jako unormowane odchylenie standardowe MADe; – liczba dostarczonych wyników. MAD – odchylenie medianowe wyznaczane z wzoru: gdzie: med – mediana, xi -wartość cechy. Wariant III gdzie: - średnia odporna obliczona za pomocą algorytmu A. Niepewność szacuje się z wzoru: gdzie: - odchylenie standardowe odporne wyznaczone za pomocą algorytmu A, – liczba dostarczonych wyników. Kryteria stosowania: - Jeżeli ≥ 15, zaleca się stosować (algorytm A); - Jeżeli < 15, można przyjąć: - , - medianę, dla liczby uczestników ≥ 8; - średnią arytmetyczną, dla liczby uczestników < 8, jeżeli wartości odstające zdarzają się sporadycznie i nie ma silnej asymetrii rozkładu. UWAGA: Sposób obliczania x* (odpornościowa średnia) oraz s* (odpornościowe odchylenie standardowe) na podstawie algorytmu A (zgodnie z załącznikiem C normy ISO 13528): gdzie: p-liczba wyników (branych pod uwagę/spójnych pomiarowo) w analizowanym zbiorze Kolejne wartości x* i s* otrzymuje się w następujący sposób: Dla każdego xi (i=1,2,…,p), należy obliczyć: Estymaty x* oraz s* wyznacza się iteracyjnie, aktualizując ich wartości wielokrotnie, aż do osiągnięcia zbieżności procesu, gdy w kolejnych iteracjach nie ma zmian na trzeciej znaczącej cyfrze obu wielkości. |
| 11 | Częstość lub daty dystrybucji obiektów badań biegłości do uczestników, ostateczne terminy przekazania wyników przez uczestników i, jeżeli zasadne, daty, kiedy uczestnicy powinni wykonać badania lub pomiary | Uczestnicy powinni wykonać analizy dostarczonej próbki obiektu PT w ciągu 14 dni, w okresie od wyznaczonego ostatecznego terminu dotarczenia próbek obiektu PT do uczestników a terminem raportowania wyników tych analiz – zgodnie z harmonogramem zawartym w punkcie 10. planu |
| 12 | Wszelkie informacje dotyczące metod lub procedur, potrzebne uczestnikom do przygotowania materiału do badań i przeprowadzenia badań lub pomiarów | Do uczestnika dostarczana jest próbka obiektu PT - osadu ściekowego o masie 200 g. Próbka winna być przygotowana do badań i analizowana z wykorzystaniem rutynowych metod stosowanych w laboratorium. Należy traktować ją jak inne próbki osadu ściekowego. Mają dla niej zastosowanie wszystkie standardowo stosowane w laboratorium uczestnika procedury kontroli jakości. Badania należy wykonać możliwie najszybciej po otrzymaniu próbek od Organizatora (jednak nie wcześniej niż dnia 14 listopada 2025 roku). Przed rozpoczęciem analiz próbki należy przechowywać w lodówce w temperaturze od 0 do 4 °C w szczelnie zamkniętym opakowaniu dostarczonym przez organizatora. |
| 13 | Procedury dotyczące metod badań lub pomiarów, które jeżeli ma to zastosowanie, będą wykorzystane do badania jednorodności i stabilności obiektów badania biegłości oraz określenie ich żywotności biologicznej | Jednorodność obiektu badania biegłości sprawdzana jest poprzez pobranie nie mniej niż 10 próbek z partii materiału przeznaczonego do wysyłki. W każdej z tych próbek w laboratorium organizatora oznaczane są podwójnie, w warunkach powtarzalności: zawartość azotu amonowego – zgodnie z akredytowanymi normami PN-EN 14671:2007, PN-ISO 5664:2002 oraz zawartość miedzi – zgodnie z akredytowanymi normami PN-EN 13346:2002, PN-ISO 8288:2002. Na podstawie uzyskanych wyników obliczane jest dla każdego z oznaczonych parametrów odchylenie standardowe średnich z próbek Następnie odchylenie standardowe wewnątrz próbkowe (odchylenie powtarzalności próbek podwójnie wykonanych) oraz międzypróbkowe odchylenie standardowe . Dodatkowo określana jest statystyczna istotność różnic między obiektami badania biegłości poprzez zbadanie stosunku wariancji dwóch rozpatrywanych serii pomiarowych, stosując jednostronny test przy = 0,05 (ISO 2854). Organizator stwierdza, że próbki obiektu badania biegłości są wystarczająco jednorodne, jeżeli spełniony jest warunek: Gdzie: - odchylenie standardowe między próbkami, – odchylenie standardowe dla oceny biegłości Obiekt badania biegłości można uznać za stabilny, jeśli spełnione jest kryterium: gdzie: – odchylenie standardowe dla oceny biegłości - średnia wartość oznaczanego parametru dla próbek jednostkowych otrzymana podczas badania jednorodności, przed rozpoczęciem rundy badania biegłości -średnia wartość oznaczanego parametru dla próbek jednostkowych otrzymana podczas badania stabilności, po zakończeniu rundy badania biegłości. Sposób postepowania w przypadku nie uzyskania jednorodności i/lub stabilności obiektu PT został opisany w punkcie 8. planu. |
| 14 | Przygotowanie jednolitych form sprawozdań, które będą stosować uczestnicy | Uczestnicy po zakończonej rundzie badania biegłości otrzymują raport końcowy z badania biegłości. W raporcie tym znajdują się następujące informacje: - Nazwa i dane kontaktowe organizatora badania biegłości; - Nazwa i dane kontaktowe koordynatora; - nazwisko (nazwiska), funkcja (funkcje) i podpis (podpisy) lub równoważne określenie osoby (osób) autoryzujących sprawozdanie; - Data wydania i status raportu; - Oświadczenie dotyczące stopnia poufności wyników; - Numer raportu i jednoznaczna identyfikacja programu badania biegłości; - Wskazanie działań, które były podzlecone przez organizatora badania biegłości (w przypadku, gdy taka sytuacja zaistnieje); - Dokładny opis wykorzystywanych obiektów badania biegłości, łącznie z niezbędnymi szczegółami dotyczącymi przygotowania obiektów badania biegłości oraz oceny ich jednorodności i stabilności; - Wyniki uczestników wraz z podaniem niepewności pomiaru; - Dane statystyczne oraz podsumowanie, łącznie z wartościami przypisanymi i zakresem akceptowalnych wyników oraz prezentacją graficzną; - Procedury stosowane do wyznaczenia wartości przypisanej; - Szczegóły dotyczące zapewnienia spójności pomiarowej i niepewności pomiaru wartości przypisanej; - Procedury wykorzystywane w celu wyznaczenia odchylenia standardowego dla oceny biegłości; - wartości przypisane i zestawienia statystyczne dla metod badań/procedur stosowanych przez każdą grupę uczestników (jeżeli różne grupy uczestników używały różnych metod); - Komentarz dotyczący rezultatów działania uczestników; - Informacje o projekcie i wdrożeniu programu badania biegłości; - Procedury wykorzystywane do statystycznej analizy danych. - Wskazówki dotyczące interpretacji analizy statystycznej; - Komentarze i zalecenia, wynikające z rezultatów badania biegłości. Wzór sprawozdania z badań dla uczestników stanowi załącznik do niniejszego planu („Zał3-Sprawozdanie PT-ILC-W9-2021-12-04”) |
| 15 | Dokładny opis modelu statystycznego i metody analizy danych wykorzystywanych do określenia wartości przypisanej i do oceny wyników uczestnik - ów | Raportowanie wyników odbywa się za pomocą formularza: Karta przekazania wyników badania biegłości. Uzyskane wyniki należy przedstawiać z dokładnością do trzech cyfr znaczących. Każdy uczestnik badania biegłości zobowiązany jest do przedstawienia jednej wartości (średniej) badanej cechy wraz z jej niepewnością dla współczynnika rozszerzenia k = 2 i poziomu istotności α = 0,05. Ponadto uczestnicy proszeni są o podawanie wyników cząstkowych (maksymalnie trzech), na podstawie których uzyskano raportowane wyniki średnie. W przypadku wystąpienia wartości „mniej niż” znaki „<” będą odrzucane, wartości będą oznaczone „#” i dane będą analizowane jako dane ilościowe. Każdy uczestnik ma prawo do przedstawienia maksymalnie dwóch średnich* wyników badań danego parametru. W sytuacji, gdy uczestnik raportuje dwa wyniki, zobowiązany jest do wskazania wyniku tzw. nominowanego, który zostanie uwzględniony w wyznaczaniu wartości przypisanej i odchylenia do oceny badania biegłości (w przypadku gdy do ich wyznaczania będą wykorzystane wyniki z bieżącej rundy PT). Wynik niewskazany jako nominowany zostanie oceniony względem wybranego kryterium, jednakże nie zostanie uwzględniony podczas oceny kompetencji uczestnika w zakresie badania próbek osadu ściekowego. *uczestnicy są również proszeni o raportowanie wyników cząstkowych (maksymalnie trzech), na podstawie których obliczone zostały wyniki średnie. Organizator wykorzysta tak pozyskane dane do własnych opracowań statystycznych. Dane błędne, spowodowane oczywistymi pomyłkami (np. błędne jednostki, miejsca dziesiętne), wykryte podczas wstępnego wizualnego przeglądu danych, będę usuwane przed analizą danych. Nie będą uwzględniane w testach danych odstających ani w metodach odpornych. Do wykrywania wartości odstających stosowany będzie dwustronny test Grubbsa na poziomie istotności 0,01. Jeśli wartość statystyki testowej jest większa niż wartość krytyczna to badany wynik uznaje się za wartość odstającą i oznacza się dwiema gwiazdkami. Minimalna liczba uczestników w badaniu biegłości dla każdej badanej cechy wynosi 5. Wartość zostanie wyznaczona zgodnie z opisem w punkcie 10. niniejszego planu. Odchylenie standardowe dla oceny biegłości – σpt – zostanie wyznaczone jako wartość odchylenia standardowego wyników dostarczonych przez uczestników danej rundy po odrzuceniu wartości odstających, pod warunkiem, że wartości odstające zdarzają się sporadycznie i nie ma silnej asymetrii rozkładu. W przeciwnym razie σpt może zostać wyznaczone jako s* (algorytm A normy ISO 13528) lub MADe (odchylenie medianowe przeskalowane) obliczane następująco: O wyborze wariantu decyduje organizator. |
| 16 | Źródło, spójność pomiarowa i niepewność pomiaru wartości przypisanej | Wartości przypisane zostaną wyznaczone dla poszczególnych cech zgodnie z procedurami opisanymi w punkcie 10 niniejszego planu. |
| 17 | Kryteria oceny rezultatów działania uczestników | Jeżeli zostanie spełniony warunek to do oceny biegłości w zakresie oznaczania danego parametru zostanie wykorzystany wskaźnik z: Interpretacja wskaźnika : - wynik odpowiedni (zadowalający); 2,0 < < 3,0 - wynik wątpliwy; ≥3,0 - wynik nieodpowiedni. Gdy warunek nie zostanie spełniony to do oceny zostanie wykorzystany wskaźnik z’: Interpretacja wskaźnika : - wynik odpowiedni (zadowalający); 2,0 < < 3,0 - wynik wątpliwy, ≥3,0 - wynik nieodpowiedni. |
| 18 | Opis danych, raportów pośrednich lub informacji, które należy przekazać zwrotnie uczestnikom | Wraz ze sprawozdaniem z badania biegłości przekazywanym drogą mailową w formacie PDF każdy uczestnik otrzyma także Informację o przekazaniu raportu końcowego – zawierającą kod uczestnika. W treści maila zawarta również zostanie klauzula dotycząca zasad składania odwołań i skarg. |
| 19 | Określenie zakresu, w jakim zostaną opublikowane wyniki uczestników i wnioski wynikające z programu badania biegłości | Zgodnie z punktem 14 niniejszego planu. |
| 20 | Działania, które należy podjąć w wypadku zaginięcia lub uszkodzenia obiektów badania biegłości | W przypadku kiedy obiekt badania biegłości ulegnie zaginięciu lub zostanie uszkodzony podczas transportu, uczestnik zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym fakcie organizatora, zgodnie z opisem w 10. punkcie niniejszego planu. Organizator zapewni dostarczenie uczestnikowi kolejnej próbki obiektu badania biegłości. |

| Koordynator | (imię, nazwisko, data) Rafał Ziółkowski |
| --- | --- |
| Weryfikator | (imię, nazwisko, data) Magdalena Mróz |
| Przewodniczący/Członek Kolegium Sekcji … (wpisać właściwą) | (imię, nazwisko, data) nie wymaga podpisu |
| Prezes/Członek Zarządu Klubu POLLAB | (imię, nazwisko, data) nie wymaga podpisu |

*niepotrzebne skreślić