### PLAN

### BADANIA BIEGŁOŚCI /  PORÓWNANIA MIĘDZYLABORATORYJNEGO*

NR 5/2025

(wpisuje Sekretariat POLLAB)

| prowadzonych przez Klub POLLAB - | Sekcję PETROL-GAZ |
| --- | --- |

Uwaga: Uzupełniając poniższą tabelę należy wypełnić te obszary, które są istotne dla konkretnego PT / ILC lub wpisać „nie dotyczy” w przypadku wyłączenia.

| Lp. | Nazwa i adres organizatora badania biegłości | Klub Polskich Laboratoriów Badawczych POLLAB ul. Mory 8; 01-330 Warszawa |
| --- | --- | --- |
| 1 | Imię i nazwisko, organizacja koordynatora i innych osób zaangażowanych w projektowanie i działanie programu badania biegłości | Koordynator - Agnieszka Skibińska Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy Weryfikator – Iwona Surawska – ORLEN Laboratorium |
| 2 | Działania, które będą podzlecane oraz nazwy i adresy zewnętrznych dostawców włączonych w realizację programu badania biegłości | Nie dotyczy |
| 3 | Kryteria uczestnictwa, które należy spełnić | Członkostwo w Klubie POLLAB. Dopuszcza się również udział instytucji niezrzeszonych w Klubie POLLAB. |
| 4 | Liczba i rodzaj oczekiwanych uczestników programu badania biegłości | Przewidywana liczba wszystkich uczestników –13 Przewidywana liczba lab. akredytowanych – 6 |
| 5 | Wybór wielkości mierzonej (-ych)/ nazwa obiektu lub właściwości objętych badaniem biegłości, łącznie z informacją co uczestnicy mają identyfikować, mierzyć lub badać | Obiektem badań będzie smar plastyczny. Badane właściwości: Ciśnienie przepływu smarów w temp. -20 oC, 0 oC i +20 oC wg DIN 51805-2 Graniczne naprężenie ścinające w temp. 20 oC wg PN-C-04145 Korozja na miedzi 100o C/24 h wg ASTM D4048 / PN-C-04093 Moment obrotowy w temperaturze -54 oC (moment rozruchowy, moment pracy po 60 min) wg ASTM D1478 Odparowalność w 100 oC/22 h i 177 oC/22 h wg ASTM D972, ASTM D2595 Odporność na utlenianie 99 oC/100 h wg ASTM D942 / PN-C-04143 Odporność na wymywanie wodą 38 oC/1 h wg PN-ISO 11009 / ASTM D1264 Odporność smaru na działanie wody wg PN-C-96013 / DIN 51807-1 Penetracja smaru bez ugniatania wg PN-ISO 2137 Penetracja smaru po ugniataniu 10000x wg PN-ISO 2137 Penetracja smaru po ugniataniu 60x wg PN-ISO 2137 Przeciwkorozyjne właściwości ochronne wg ASTM D1743 Stabilność mechaniczna wg ASTM D1831 Stabilność mechaniczna 60 oC /4 h wg PN-C-04144 Stabilność pracy po 100 000 podwójnych cykli wg FED-STD-791 metoda 313.4 Stabilność pracy, zmiana penetracji po 100 000 podwójnych cykli ugniatania w obecności 10 % wody wg ASTM D7342 Substancje rysujące w smarach stałych wg PN-C-04142 Temperatura kroplenia wg PN-ISO 6299 / ASTM D2265 Temperatura kroplenia wg PN-ISO 2176 Temperatura kroplenia met. Ubellohde'a wg PN-C-04020 Właściwości przeciwrdzewne EMCOR wg PN-ISO 11007 Właściwości przeciwzużyciowe, średnia średnica skaz wg ASTM D2266 Właściwości przeciwzużyciowe, średnia średnica skaz zużycia MWSD (1h, 150N, 20oC) wg PN-EN ISO 20623 Właściwości przeciwzużyciowe, średnia średnica skaz pod obciążeniem 39,23 daN/60 min. wg PN-C-04147 / PN-C-04362 Właściwości smarne: wskaźnik zużycia pod obciążeniem LWI wg ASTM D2596 Właściwości smarne: wskaźnik zużycia pod obciążeniem LWI (10s) wg PN-EN ISO 20623 Właściwości smarne: wskaźnik zużycia pod obciążeniem Ih wg PN-C-04147 / PN-C-04362 Właściwości smarne: obciążenie zespawania WL(10s) wg PN-EN ISO 20623 Właściwości smarne: obciążenie zespawania Pz wg PN-C-04147 / PN-C-04362 Wydzielanie oleju ze smaru 100 oC/24 h i 177 oC/30 h wg PN-V-04047 Wydzielanie oleju ze smaru 150 oC/1 h i 150 oC/4 h wg IP 121 / DIN 51817 / PN-22285 Wydzielanie oleju ze smaru 25 oC/24 h i 25 oC/48 h wg ASTM D1742 Wydzielanie oleju ze smaru 40 oC/18 h i 40 oC/168 h wg IP 121 / DIN 51817 / PN-22285 Wydzielanie smaru z piasty koła samochodowego 105 °C/6 h wg PN-C-04102 Zawartość wody wg PN-C-04523 Zawartość wody wg PN ISO 3733 Żywotność smaru w temperaturze 160°C wg ASTM D3527 |
| 6 | Opis zakresu wartości lub właściwości, lub obydwu, spodziewanych dla obiektów badania biegłości | Zakres właściwości handlowego smaru plastycznego |
| 7 | Potencjalne główne źródła błędów występujących w odniesieniu do badania biegłości | Główne źródła błędów: - jednorodność próbki, - stabilność próbki. Inne źródła błędów: - niewłaściwe przygotowanie próbki, - postępowanie niezgodne z wytycznymi zawartymi w normie badawczej, - wadliwa / uszkodzona aparatura badawcza, - zmowa wśród Uczestników porównań (postępowanie zgodne z punktem 9.), - błędy losowe. |
| 8 | Wymagania dotyczące wytwarzania, nadzorowania jakości, magazynowania i dystrybucji obiektów badania biegłości | Materiał badawczy zostanie zakupiony bezpośrednio od producenta. Następnie zostanie podzielony i zapakowany do plastikowych pojemników. Z przygotowanej partii obiektu badania zostanie wybrana losowo odpowiednia ilość próbek do oceny jednorodności i stabilności przygotowanego materiału. Próbki przeznaczone dla uczestników zostaną rozesłane przez firmę kurierską. |
| 9 | Racjonalne środki zapobiegawcze w celu zapobieżenia zmowie pomiędzy uczestnikami lub fałszowaniu wyników oraz procedury, które będą uruchomione, jeżeli mieć będzie miejsce podejrzenie zmowy lub fałszowania wyników | Uczestnicy zostaną poinformowani o możliwości wykluczenia z oceny w programie, jeśli nastąpi podejrzenie zmowy lub fałszowania wyników. Na Formularzu Zgłoszeniowym zostanie umieszczony zapis deklarujący zobowiązanie Uczestnika do wykonania badań i przekazania wyników bez porozumiewania się z uczestnikami i bez fałszowania wyników. |
| 10 | Opis informacji, którą należy dostarczyć uczestnikom oraz harmonogram realizacji kolejnych etapów programu | Informacja dla uczestników: - z obiektami badania biegłości należy postępować w taki sam sposób, jak przy wykonywaniu badań rutynowych; - do każdego wyniku proszę podać niepewność pomiaru (wraz z współczynnikiem rozszerzenia) każdego parametru w przypadku, gdy jest ona wyznaczona dla danej metody. Sposób określenia wartości przypisanej i niepewności wartości przypisanej oraz odchylenia standardowego dostosowanego do celu badań. Harmonogram realizacji etapów programu: - Rozesłanie do potencjalnych uczestników programu badań, formularza zgłoszeniowego oraz formularza wyników – VII 2025 - Zebranie od uczestników formularzy zgłoszeniowych – do końca VII 2025 - Przygotowanie materiału badawczego - VII 2025 - Sprawdzenie jednorodności próbek oraz sprawdzenie stabilności próbek w ustalonym odstępie czasowym (uwarunkowanym terminem trwania etapu programu związanego z nadesłaniem wyników przez uczestników) - VII 2025 - Rozesłanie próbek do uczestników – VII.2025 - Otrzymanie od uczestników formularzy z wynikami - do 12.09.2025 - Opracowanie sprawozdania z badań biegłości wraz z oceną rezultatów działania – X 2025 - Weryfikacja sprawozdania przez weryfikatora wyznaczonego z Sekcji PETROL-GAZ Klubu POLLAB – X/XI 2025 - Rozesłanie do uczestników sprawozdań z wynikami badań biegłości – XI 2025 |
| 11 | Częstość lub daty dystrybucji obiektów badań biegłości do uczestników, ostateczne terminy przekazania wyników przez uczestników i, jeżeli zasadne, daty, kiedy uczestnicy powinni wykonać badania lub pomiary | SEKCJA: PETROL – GAZ .../2025 – Smary plastyczne Data zebrania formularzy zgłoszeniowych – do 25.07.2025 Data dystrybucji próbek – do 31.07.2025 Data przesłania wyników badań do koordynatora – do 12.09.2025 Data zakończenia sekcji i rozesłania wyników – do 30.11.2025 |
| 12 | Wszelkie informacje dotyczące metod lub procedur, potrzebne uczestnikom do przygotowania materiału do badań i przeprowadzenia badań lub pomiarów | Nie dotyczy |
| 13 | Procedury dotyczące metod badań lub pomiarów, które jeżeli ma to zastosowanie, będą wykorzystane do badania jednorodności i stabilności obiektów badania biegłości oraz określenie ich żywotności biologicznej | Ocena jednorodności i stabilności obiektu badań zostanie sprawdzona wg normy ISO 13538:2015 (załącznik B). |
| 14 | Przygotowanie jednolitych form sprawozdań, które będą stosować uczestnicy | Sprawozdanie przekazane uczestnikom zostanie opracowane zgodnie z załącznikiem nr 3 do procedury KPLB Nr 1 PT/ILC wyd. 9 z dnia 4.12.2021r. |
| 15 | Dokładny opis modelu statystycznego i metody analizy danych wykorzystywanych do określenia wartości przypisanej i do oceny wyników uczestników | Wyznaczenie wartości przypisanej, niepewności wartości przypisanej, odchylenia standardowego oraz ocena rezultatów działania uzyskanych przez uczestników zostanie przeprowadzona zgodnie z wymaganiami zawartymi w normach PN-EN ISO/IEC 17043 oraz ISO 13528. Wartości przypisane zostaną wyznaczone z wyników uczestników z uwzględnieniem techniki minimalizującej wpływ wyników skrajnych z zastosowaniem odpornej metody statystycznej Algorytmu A wg normy ISO 13528, Załącznik C (dla badań, gdzie liczba uczestników będzie większa niż 8). Zostanie wyliczona niepewność wartości przypisanej ux wg normy ISO 13528, pkt. 7.7.2, w celu ewentualnego uwzględnienia tego parametru w ocenie rezultatów działania uczestników. W tym celu zostanie sprawdzone spełnienie granicznego warunku dla wartości ux wg normy ISO 13528, pkt. 9.2. Do oceny wyników badań zostanie zastosowane odchylenie standardowe odtwarzalności SR charakteryzujące precyzję metod znormalizowanych lub odchylenie standardowe z wyników nadesłanych przez uczestników s*.Wyniki badań uzyskane przez uczestników będą analizowane pod względem uzyskanych wyników zadowalających, wątpliwych i niezadowalających. Do oceny rezultatów działania uczestników zostanie zastosowana opcjonalnie statystyka osiągnięć wg normy PN-EN ISO/IEC 17043 (załącznik B pkt. B.3.1) np. wskaźnik z-score. W przypadku mniejszej liczby uczestników (od 5 do 8) nie będzie zastosowana technika statystyczna minimalizująca wpływ wyników skrajnych i wyniki zostaną sprawdzone testem Dixona, w celu eliminacji wyników skrajnych, które nie będą brane do dalszych obliczeń. W przypadku mniejszej niż 5 ilości uczestników -ocena wyników będzie miała charakter poglądowy. Każdorazowo wybrana statystyka osiągnięć będzie dostosowywana do utrzymania wiarygodności programu badań (np. w zależności od populacji uczestników). |
| 16 | Źródło, spójność pomiarowa i niepewność pomiaru wartości przypisanej | Wartości przypisane oraz niepewności wartości przypisanej dla parametrów (objętych programem) zostaną wyznaczone z wyników uczestników z uwzględnieniem techniki minimalizującej wpływ wyników skrajnych z zastosowaniem odpornej metody statystycznej Algorytmu A wg normy ISO 13528 (Załącznik C) oraz pkt. 7.7.2 |
| 17 | Kryteria oceny rezultatów działania uczestników | Wyniki badań uzyskane przez uczestników poddane zostaną ocenie stosując kryteria wg wskaźnika z-score: Kryteria oceny będą następujące: ¦z¦ ≤ 2 – wynik zadawalający 2 < ¦z¦ < 3– wynik wątpliwy ¦z¦ ≥ 3– wynik niezadowalający |
| 18 | Opis danych, raportów pośrednich lub informacji, które należy przekazać zwrotnie uczestnikom | Nie dotyczy |
| 19 | Określenie zakresu, w jakim zostaną opublikowane wyniki uczestników i wnioski wynikające z programu badania biegłości | Wyniki zostaną opublikowane w formie sprawozdania z badań biegłości tylko dla Uczestników biorących udział w programie. |
| 20 | Działania, które należy podjąć w wypadku zaginięcia lub uszkodzenia obiektów badania biegłości | Zostanie przygotowana odpowiednia ilość obiektu do badań biegłości, aby była możliwość przekazania dodatkowej próby, w przypadku zagubienia lub uszkodzonego w trakcie dystrybucji. |

| Koordynator | Agnieszka Skibińska, 5.05.2025 nie wymaga podpisu |
| --- | --- |
| Weryfikator | Iwona Surawska, 07.05.2025 nie wymaga podpisu |
| Przewodniczący/Członek Kolegium Sekcji … (wpisać właściwą) | Katarzyna Józefowicz, Mariusz Sakowicz 07.07.2025 nie wymaga podpisu |
| Prezes/Członek Zarządu Klubu POLLAB | (imię, nazwisko, data) nie wymaga podpisu |

*niepotrzebne skreślić