PLAN BADANIA MIĘDZYLABORATORYJNEGO
Badanie wybranych właściwości kruszyw

| - Organizator | Zakład Badań Laboratoryjnych FERROCARBO Sp. z o.o. ul. Ujastek 1, 30-969 Kraków |
| --- | --- |
| - Osoba odpowiedzialna za projekt i koordynację | Agnieszka Kalarus tel. 12 642 96 41 w.3, 695 581 440 e-mail: a.kalarus@ferrocarbo.pl |
| - Osoba odpowiedzialna za statystyczną ocenę wyników | Justyna Dziewońska |
| - Cel i charakter PT/ILC | Celem organizowanego PT/ILC jest wykazanie biegłości oraz potwierdzenie kompetencji technicznych wykonywanych przez Uczestników badań wybranych właściwości kruszyw. Dokument odniesienia stanowi norma PN-EN ISO/IEC 17043:2011. |
| - Uczestnicy PT/ILC | Laboratoria, które zgłoszą się do Organizatora w terminie do dnia 30.04.2013 r. |
| - Materiał do badań | Kruszywo naturalne Kruszywo lekkie |
| - Termin przesłania próbek do Uczestników | do 30 czerwca 2013 r. (formularz „Potwierdzenie otrzymania próbki” proszę wysłać skanem na adres e-mail: a.kalarus@ferrocarbo.pl) |
| - Termin przesłania wyników do Organizatora badań | do 31 sierpnia 2013 r. (wypełniony „Arkusz wyników” proszę wysłać skanem na adres e-mail: a.kalarus@ferrocarbo.pl lub listem poleconym) |
| - Termin przesłania końcowego raportu z badań | do 30 września 2013 r. |
| 10. Zakres i metody badań | Rozpad krzemianu dwuwapniowego wg PN-EN 1744-1:2010 Rozpad żelaza wg PN-EN 1744-1:2010 Badanie w siarczanie magnezu wg PN-EN 1367-2:2010 Badanie bazaltowe zgorzeli słonecznej metodą gotowania wg PN-EN 1367-3:2002+AC:2004 Zawartość ziaren o powierzchni przekruszonej lub łamanej wg PN-EN 933-5:2000+A1:2005 Wskaźnik przepływu kruszyw wg PN-EN 933-6:2002+AC:2004 Zawartość wody wg PN-EN 1097-5:2008 Odporność na szok termiczny wg PN-EN 1367-5:2011 Odporność na miażdżenie wg PN-EN 13055-1:2003+AC:2004 zał. A Mrozoodporność kruszyw lekkich wg PN-EN 13055-1:2003+AC:2004 zał. C Długość ziarna wg PN-EN 13450:2004+AC:2004 |
| 11. Próbki do badań | Próbka kruszywa naturalnego dla każdego z Laboratoriów uczestniczących. Próbka kruszywa lekkiego dla każdego z Laboratoriów uczestniczących. Ilość próbki zostanie określona na podstawie zgłoszenia udziału w badaniach określonych w punkcie 10. Planu. |
| 12. Forma przedstawienia wyników | Sprawozdanie w formie raportu końcowego, obejmujące tabelaryczne zestawienie wyników, statystyczną ocenę oraz graficzną prezentację wyników. |
| 13. Wyposażenie pomiarowe i badawcze | Badania należy przeprowadzić z wykorzystaniem WPiB będącego w posiadaniu danego laboratorium, spełniającego wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005+Ap1:2007 p. 5.5 oraz posiadającego udokumentowany status sprawdzania i/lub wzorcowania. |
| 14. Poufność | Uzyskane wyniki badań nie będą publikowane, a wszelkie informacje uzyskane w ramach niniejszego planu są informacjami poufnymi i mogą być udostępniane jedynie osobom lub jednostkom upoważnionym. |

| ............................................................................... Organizator (data, podpis) | ............................................................................... Weryfikator (data, podpis) |
| --- | --- |