Statystyczne metody analizy danych w PT/ILC wg norm ISO 17043, ISO 5725 oraz ISO 13528 – przegląd i charakterystyka 
z przykładami stosowania

Cel szkolenia – pogłębienie wiedzy i nabycie przez uczestników umiejętności praktycznych z zakresu: a) organizowania porównań międzylaboratoryjnych, a zwłaszcza programów badania biegłości, według zaleceń norm PN-EN ISO/IEC 17043, PN-ISO 5725 oraz ISO 13528, b) możliwości wykorzystania przez laboratorium wyników uzyskanych w rundach programów PT/ILC..

Zagadnienia omawiane na szkoleniu:

- Porównania międzylaboratoryjne (ILC) i programy badania biegłości (PT) – cele, rodzaje, korzyści z uczestnictwa.

- Najważniejsze dokumenty normalizacyjne i doradcze dotyczące PT i ILC.

- Zalecenia normy PN-EN ISO/IEC 17043:2011 odnośnie planowania i realizacji programów PT. Zadania organizatora badań biegłości i wymagane kompetencje.

- Ocena dokładności metod pomiarowych i wyników pomiaru zgodnie z normą ISO 5725. Wyznaczanie i interpretacja granic powtarzalności i odtwarzalności metody pomiarowej.

- Charakterystyka normy ISO 13528:2015 (z poprawkami wprowadzonymi w 2016 r.). Najważniejsze różnice w porównaniu do ISO 13528:2005.

- Błąd maksymalny dopuszczalny E  w badaniach biegłości.

- Trzy aspekty oceny wyników w badaniach biegłości.

- Wskaźniki rezultatów działania laboratoriów (D, D%, PA, z, z’, zeta, En) i ich interpretacja. Sygnały ostrzegawcze, wartości graniczne symetryczne i niesymetryczne.

- Jednorodność i stabilność obiektów badania biegłości. Kryteria i weryfikacja wymagań.

- Zalecenia dotyczące formy wyników dostarczanych przez laboratoria. Narzędzia statystyczne wstępnego przeglądu wyników. Postępowanie w razie stwierdzenia pomyłek i „wartości uciętych”.  Liczba cyfr znaczących.

- Model matematyczny wartości przypisanej xpt i jej niepewności standardowej u(xpt). Metody wyznaczenia xpt. Akceptowana wartość u(xpt).

- Metody wyznaczenia odchylenia standardowego do badania biegłości pt.

- Wytyczne na temat wyznaczania xpt  i pt na podstawie wyników bieżącej rundy: wymagana liczba uczestników, postępowanie z danymi niespójnymi, zalecane metody analizy danych, ustalenie dolnej i górnej granicy dla σpt.

- Odpornościowe (in. odporne) metody obliczania statystycznych miar położenia i rozrzutu wyników. Estymatory proste (mediana, MADe, nIQR) oraz zaawansowane obliczeniowo.

- Techniki wykrywania wartości odstających w badaniach międzylaboratoryjnych. Testy Grubbsa, Cochrana, Mandela oraz oparte na miarach statystycznych odpornych.

- Metody graficzne prezentacji wyników pomiaru i wskaźników kompetencji.

- Przykłady stosowania w programach ILC/PT funkcji statystycznych pakietu MS Excel.

- Wykorzystanie wyników PT/ILC do szacowania niepewności pomiarów.

Do kogo jest adresowane szkolenie – organizatorzy, weryfikatorzy i uczestnicy programów PT/ILC, audytorzy, jak również  osoby, które zamierzają podjąć się organizowania porównań międzylaboratoryjnych, a więc powinny rozumieć i umiejętnie stosować metody statystyczne zunifikowane w skali międzynarodowej.

Forma szkolenia: wykład (50%), ćwiczenia z wykorzystaniem komputerów (40%), dyskusja (10%). Treści wykładowe są przeplatane nieskomplikowanymi przykładami wykonywanymi równocześnie przez wykładowcę i uczestników szkolenia.

UWAGA: Uczestnicy powinni przyjechać z laptopami (co najmniej jednym na dwie osoby) zawierającymi zainstalowany program Excel.

Wykładowca – dr hab. Sabina Żebrowska-Łucyk

Czas trwania: 2 dni (I Dzień 9 godz.: 9:00 – 18:00; II Dzień 7 godz.: 8:00 – 15:00)