| prowadzonych przez Klub POLLAB - Sekcję | PETROL-GAZ (wpisać właściwą) |
| --- | --- |

| Temat badania biegłości / porównań międzylaboratoryjnych (niepotrzebne skreślić) | Benzyna |
| --- | --- |
|  | . |
| Cel programu | Celem programu jest zewnętrzna kontrola jakości wykonywanych badań oraz wykazanie biegłości i potwierdzenie kompetencji technicznych uczestników |
| Liczba uczestników | 30 - wstępnie oszacowana ilość uczestników Po przesłaniu programu z badań biegłości do potencjalnych uczestników zostanie ustalona ostateczna liczba uczestników. |
| Liczba obiektów badań (liczba próbek) i ich opis | Obiekt badania - benzyna |
|  | Próbka do badań dostarczona w dwóch pojemnikach. |
| Liczba badanych cech i ich wykaz, dokument odniesienia | 17 parametrów, szczegóły w Programie badań biegłości Wybór oznaczanych n/w parametrów pozostawia się uczestnikom biorącym udział w programie. |
|  | Liczba oktanowa badawcza (RON) wg EN ISO 5164 Liczba oktanowa motorowa (MON) wg EN ISO 5163 Zawartość ołowiu wg EN 237 Gęstość w 15°C wg EN ISO 3675, EN ISO 12185 Zawartość siarki wg EN ISO 13032, EN ISO 20846, EN ISO 20884 Okres indukcyjny wg EN ISO 7536 Zawartość żywic obecnych (po przemyciu rozpuszczalnikiem) wg EN ISO 6246 Badania działania korodującego na płytce miedzianej wg EN ISO 2160 Wygląd – ocena wizualna Zawartość węglowodorów typu (olefiny, aromaty) wg EN 15553, EN ISO 22854 Zawartość benzenu wg EN 238, EN 12177, EN ISO 22854 Zawartość tlenu wg EN 1601, EN 13132, EN ISO 22854 Zawartość związków tlenowych (metanol, etanol, alkohol izopropylowy, alkohol izobutylowy, alkohol tertbutylowy, etery (z 5 lub więcej atomami węgla), inne związki tlenowe) wg EN 1601, EN 13132, EN ISO 22854 Oznaczanie zawartości manganu wg PN-EN 16135 Skład frakcyjny (E70, E100, E150, FBP) wg EN ISO 3405 Prężność par (VP) wg EN ISO 13016-1 Indeks lotności wg PN-EN 228 |
| Identyfikacja dziedziny badań oraz badanych obiektów (zgodnie z DAB-07/DAP-04) | Symbol | Dziedzina badań | Obiekt / grupa obiektów |
|  | C, N/10 | Badania chemiczne, Badania właściwości fizycznych | Paliwa ciekłe |
| Data rozpoczęcia badań | 26-09-2013 | Planowana data zakończenia | 31-12-2013 |

| Koordynator | Dorota Macha, Laboratorium Paliw Płynnych OLPP sp. z o. o., 95-040 Koluszki, ul. Naftowa 1, tel. 500040918, e-mail: dorota.macha@olpp.pl |
| --- | --- |
|  | (imię, nazwisko, dane kontaktowe) nie wymaga podpisu |
| Weryfikator | Beata Oczkowska, Laboratorium EkoNaft Sp. z o.o. ul. Fabryczna 22, 32-540 Trzebinia tel. 601 820 522, 24 201 01 45, e-mail: beata.oczkowska@ekonaft.pl Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. |
|  | (imię, nazwisko, dane kontaktowe) nie wymaga podpisu |
| Przewodniczący Sekcji | Ewa Rostek, Instytut Transportu Samochodowego 22.08.2013 r. |
|  | (imię, nazwisko, data) nie wymaga podpisu |

| Akceptacja | Krystyna Krzyśko, 10.09.2013 r. |
| --- | --- |
| Prezes Zarządu Klubu POLLAB | (imię, nazwisko, data) nie wymaga podpisu |

Szczegółowe informacje zawarte są w załączonym Planie PT/ILC oraz dostępne są na stronie internetowej Klubu POLLAB www.pollab.pl.

# Text boxes

### INFORMACJA

### O  BADANIACH BIEGŁOŚCI / PORÓWNANIACH  MIĘDZYLABORATORYJNYCH (niepotrzebne skreślić)

NR 24/2013

(wpisuje Sekretariat POLLAB)