PLAN BADANIA MIĘDZYLABORATORYJNEGO
Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw GEO-KRUSZ 2011

| Organizator | Klub Polskich Laboratoriów Badawczych POLLAB Sekcja Laboratoria Budowlane |
| --- | --- |
| Koordynator | Zakład Badań Laboratoryjnych FERROCARBO Sp. z o.o. ul. Ujastek 1, 30-969 Kraków |
| Osoba odpowiedzialna za projekt i koordynację | Agnieszka Kalarus |
| Osoba odpowiedzialna za statystyczną ocenę wyników | Piotr Paździorko Justyna Dziewońska |
| Cel i charakter badania biegłości | Celem organizowanego badania biegłości jest potwierdzenie kompetencji technicznych laboratoriów uczestniczących w porównaniu. Dokument odniesienia stanowi Przewodnik ISO/IEC Guide 43-1:1997 oraz norma PN-EN ISO/IEC 17043:2011. |
| Uczestnicy badania porównawczego | Lista laboratoriów – uczestników porównań międzylaboratoryjnych GEO-KRUSZ 2011 przedstawiona w załączniku nr 1 do Procedury KPLB NR -1 wyd. 4 z dnia 19.06.2009 „Informacja o porównaniach miedzylaboratoryjnych” oraz Laboratoria, które zgłoszą się do koordynatora w terminie do dnia 1.06.2011r. |
| Materiał do badań | Kruszywo o uziarnieniu 8-16 mm |
| Termin przesłania próbek do Uczestników | 10.06.2011 r. |
| Termin przesłania wyników do Koordynatora badań | 30.07.2011 r. |
| 10. Termin przesłania końcowego Raportu z badań | 30.08.2011 r. |
| 11. Zakres i metody badań | Odporność na ścieranie (mikro-Deval) wg PN-EN 1097-1:2000+A1:2004; Mrozoodporność w wodzie wg PN-EN 1367-1:2007; Mrozoodporność w soli wg PN-EN 1367-6:2008; Kształt ziaren za pomocą wskaźnika płaskości wg PN-EN 933-3:1999+A1:2004; Kształt ziaren – wskaźnik kształtu wg PN-EN 933-4:2008. |
| 12. Próbki do badań | Próbki kruszywa o uziarnieniu 8-16 mm w ilości ok. 10kg dla każdego z Laboratoriów uczestniczących. Laboratoria, które zadeklarują uczestnictwo tylko w części wymienionych wyżej badań, otrzymają proporcjonalnie mniejszą ilość próbki. |

PLAN BADANIA MIĘDZYLABORATORYJNEGO
Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw GEO-KRUSZ 2011

| 13. Forma przedstawienia wyników | Sprawozdanie z porównań międzylaboratoryjnych w formie zgodnej z wymaganiami Procedury KPLB NR -1 wyd. 4 z dnia 19.06.2009, obejmujące tabelaryczne zestawienie wyników, statystyczną ocenę oraz graficzną prezentację wyników. |
| --- | --- |
| 14. Wyposażenie pomiarowe i badawcze | Badania należy przeprowadzić z wykorzystaniem WPiB będącego w posiadaniu danego laboratorium, spełniające wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005 pkt. 5.5 oraz posiadające udokumentowany status sprawdzania i/lub wzorcowania. |
| 15. Poufność | Uzyskane wyniki badań nie będą publikowane, a wszelkie informacje uzyskane w ramach niniejszego planu są informacjami poufnymi i mogą być udostępniane jedynie osobom lub jednostkom upoważnionym. |