### INFORMACJA

### O BADANIU BIEGŁOŚCI / PORÓWNANIU MIĘDZYLABORATORYJNYM*

NR 1/2025

(wpisuje Sekretariat POLLAB)

| prowadzonym przez Klub POLLAB - Sekcję | Laboratoria Budowlane |
| --- | --- |

| Temat badania biegłości / porównania międzylaboratoryjnego* | Porównania międzylaboratoryjne w zakresie badań fizycznych próbek gruntów. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Cel programu | Zapewnienie monitorowania ważności wyników badań, aby zapobiec umieszczaniu nieprawidłowych wyników w raporcie z badań. |  |  |
| Liczba uczestników | Do 8 uczestników. Dopuszcza się większą liczbę uczestników. |  |  |
| Liczba obiektów badań (liczba próbek) i ich opis | Liczba próbek zostanie dostosowana do ilości zgłoszonych uczestników. Obiekty do badań będą oznakowane. Postępowanie z próbkami zostanie określone w Instrukcji zawierającej informacje dotyczące obiektu badań oraz sposobu postępowania z obiektem. Ilość próbek będzie dostosowana także do ilości zgłoszonych Uczestników oraz potwierdzenia przez Koordynatora jednorodności i stabilności próbek w jego laboratorium (AB 283). |  |  |
| Liczba badanych cech i ich wykaz, dokument odniesienia | Rodzaj działalności/ badane cechy; Badany materiał; Dokument odniesienia. Oznaczenie rodzaju i stanu gruntu Metoda makroskopowa; Grunt; PN-EN ISO 14688-1:2018-05. Oznaczenie rodzaju i stanu gruntu Metoda makroskopowa; Grunt; PN-B-04481:1988 p.3. Gęstość objętościowa Metoda wagowo-objętościowa; Grunt; PN-EN ISO 17892-2:2015-02. Wodoprzepuszczalność- współczynnik filtracji Metoda obliczeniowa USBSC; Grunt; PN-EN ISO 17892-4:2017-01, wzór USBSC. Skład granulometryczny Analiza areometryczna; Grunt; PN-EN ISO 17892-4:2017-01. Granica plastyczności Metoda wagowa; Grunt; PN-EN ISO 17892-12:2018-08. Granica płynności Metoda penetrometru stożkowego (czteropunktowa); Grunt; PN-EN ISO 17892-12:2018-08. Granica płynności Metoda penetrometru stożkowego (jednopunktowa); Grunt; PN-EN ISO 17892-12:2018-08. Maksymalna i minimalna gęstość objętościowa gruntów niespoistych Metoda wagowo-objętościowa; Grunt; PN-B-04481:1988 p. 5.2.7. Strata masy przy prażeniu Metoda wagowa; Grunt; PN-EN 17685-1:2023-08. |
| Identyfikacja dziedziny badań oraz badanych obiektów (zgodnie z DAB-07/DAP-04) | Symbol | Dziedzina badań | Obiekt / grupa obiektów |
|  | N/31 | Badania właściwości fizycznych | Grunty |
| Data rozpoczęcia badań | Niezwłocznie po otrzymaniu przez Uczestników próbek do badań. Data potwierdzenia dostarczenia obiektów do uczestników – do dnia 21 lutego 2025 r. |  |  |
| Planowana data zakończenia | Data dostarczenia wyników do Koordynatora – do dnia 28 lutego 2025 r. |  |  |

Marta Chada

tel. 22 45 03 615, e-mail: marta.chada@pgi.gov.pl

03-301 Warszawa,  ul. Jagiellońska 76

| Koordynator | (imię, nazwisko, dane kontaktowe) |
| --- | --- |
|  | nie wymaga podpisu |
| Weryfikator | Alicja Grabowska tel. 22 45 03 615, e-mail: alicja.grabowska@pgi.gov.pl 03-301 Warszawa, ul. Jagiellońska 76 (imię, nazwisko, dane kontaktowe) |
|  | nie wymaga podpisu |
| Przewodniczący Sekcji | Agnieszka Kalarus |
|  | nie wymaga podpisu |

| Akceptacja | (imię, nazwisko, data) |
| --- | --- |
| Prezesa Zarządu Klubu POLLAB | nie wymaga podpisu |

* niepotrzebne skreślić

- Szczegółowe informacje zawarte są w załączonym Planie PT / ILC oraz dostępne są na stronie internetowej Klubu POLLAB www.pollab.pl

- Formularz zgłoszenia znajduje się na stronie internetowej Klubu POLLAB www.pollab.pl

- Zgłoszenia prosimy przekazywać do Koordynatora PT / ILC