Pomiary masy - metrologia i zastosowanie wag w laboratorium

Szkolenie on-line

Cel szkolenia:

przedstawienie zagadnień związanych z metrologią naukową, stosowaną i prawną w codziennej praktyce laboratoryjnej w odniesieniu do wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02, wymagań jednostki akredytującej oraz wymagań prawnych.

Adresaci szkolenia:

szkolenie przeznaczone dla każdego pracownika laboratorium biorącego udział w badaniach, wzorcowaniach i pobieraniu próbek z wykorzystaniem urządzeń ważących oraz personelu odpowiedzialnego za nadzorowanie kompetencji technicznych laboratorium – w tym nadzór nad wyposażeniem pomiarowym.

Zagadnienia omawiane na szkoleniu:

- Wprowadzenie do zagadnień pomiaru masy;

- Podstawy metrologii wag (charakterystyki metrologiczne);

- Czynniki wpływające na proces ważenia;

- Dobre praktyki pomiarów masy w laboratorium;

- Wzorce masy i odważniki – różnice i zastosowanie;

- Wzorcowanie, sprawdzanie i legalizacja wag;

- Sprawdzanie pipet tłokowych metodą grawimetryczną;

- Wyznaczanie gęstości ciał stałych i cieczy za pomocą wagi elektronicznej;

- Pomiar wilgotności materiałów za pomocą wagosuszarek;

- Funkcje dodatkowe w wagach elektronicznych.

Forma szkolenia: wykład + analiza przykładów + ćwiczenia + dyskusja

Czas trwania:

1 dzień (od godz. 8:30 do godz. 15:30)