Pomiary hałasu na stanowiskach pracy z uwzględnieniem wymagań nowej normy

PN-EN ISO 9612:2025-11

(online)

Cel szkolenia: przekazanie Uczestnikom informacji na temat wymagań normatywnych i innych dotyczących realizacji pomiarów hałasu słyszalnego na stanowiskach pracy, wskazanie możliwych błędów popełnianych podczas realizacji tej działalności laboratoryjnej, omówienie aspektów praktycznych związanych z metodą pomiarową.

Do kogo jest adresowane szkolenie: pracownicy laboratoriów badawczych, realizujących pomiary hałasu słyszalnego, osoby wdrażające się do realizacji tej metodyki badawczej.

Program szkolenia:

1. Podstawowe pojęcia dotyczące hałasu

2. Przepisy prawne i metodyki badawcze dotyczące hałasu słyszalnego

3. Omówienie wymagań norm PN-N-01307:1994 oraz nowej normy PN-EN ISO 9612:2025-11 z elementami porównania z poprzednim wydaniem normy PN-EN ISO 9612:2011

- wyposażenie pomiarowe i badawcze: WAŻNE!

- strategia pomiarowa z podziałem na czynności

- strategia pomiarowa stanowiskowa

- strategia pomiarów całodziennych

4. Elementy weryfikacji metody badawczej: przykłady podejścia i cech charakterystycznych metody

5. Ocena niepewności metody badawczej, z uwzględnieniem nowych wymagań dotyczących szacowania niepewności szczytowego poziomu dźwięku

6. Potwierdzanie ważności wyników: jakie elementy są istotne w pomiarach hałasu słyszalnego.

7. Zawartość sprawozdania z badań ze wskazaniem nowych wymagań normy PN-EN ISO 9612:2025-11.

Forma szkolenia: wykład, dyskusja i omawianie praktycznych przykładów z Uczestnikami.