W trakcie spotkania, prowadzonego w oparciu o konkretne przykłady będą omawiane następujące zagadnienia:

•	Wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 oraz dokumentów związanych w zakresie oceny niepewności pomiaru
•	Podstawowe definicje związane z oceną niepewności pomiaru
·     Definicja wyniku (wynik ważny/rezultat badania)
· Zapis i reguły zaokrąglania wyników pomiaru, błędów i niepewności
· Cyfry znaczące w wynikach pomiarów
•	Błąd pomiarowy a niepewność pomiaru
•	Prawo propagacji niepewności 
•	Przypomnienie informacji podstawowych o arkuszach kalkulacyjnych
•	Podstawowe formuły w arkuszach – przypomnienie
•	Przegląd formuł w Excelu na bazie przykładów obliczeniowych
•	Różne podejścia do szacowania niepewności – wybór właściwego algorytmu postępowania
· podejście wewnątrzlaboratoryjne: model matematyczny, walidacja/weryfikacja metody badawczej
· podejście międzylaboratoryjne: badania biegłości, ocena cech charakterystycznych metody
•	Obliczanie przedziałów i poziomów ufności wyników pomiaru
•	Obliczanie niepewności pomiaru metodą typu A i B
•	Obliczanie niepewności złożonej w pomiarach pośrednich
•	Obliczanie niepewności rozszerzonej
•	Identyfikacja źródeł niepewności
•	Określanie znaczenia oraz istotności składowych budżetu niepewności
•	Konstruowanie budżetu niepewności - wykorzystanie wyników walidacji/weryfikacji i procesu potwierdzania ważności wyników do wyznaczania niepewności pomiaru
•	Budżet niepewności a wnioskowanie na jego podstawie o doskonaleniu procesu pomiarowego

