W trakcie spotkania, prowadzonego w oparciu o konkretne przykłady będą omawiane następujące zagadnienia:

•	Wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 oraz dokumentów związanych w zakresie oceny niepewności pomiaru

•	Podstawowe definicje związane z oceną niepewności pomiaru

- Definicja wyniku (wynik ważny/rezultat badania)

- Zapis i reguły zaokrąglania wyników pomiaru, błędów i niepewności

- Cyfry znaczące w wynikach pomiarów

•	Błąd pomiarowy a niepewność pomiaru

•	Prawo propagacji niepewności

•	Przypomnienie informacji podstawowych o arkuszach kalkulacyjnych

•	Podstawowe formuły w arkuszach – przypomnienie

•	Przegląd formuł w Excelu na bazie przykładów obliczeniowych

•	Różne podejścia do szacowania niepewności – wybór właściwego algorytmu postępowania

- podejście wewnątrzlaboratoryjne: model matematyczny, walidacja/weryfikacja metody badawczej

- podejście międzylaboratoryjne: badania biegłości, ocena cech charakterystycznych metody

•	Obliczanie przedziałów i poziomów ufności wyników pomiaru

•	Obliczanie niepewności pomiaru metodą typu A i B

•	Obliczanie niepewności złożonej w pomiarach pośrednich

•	Obliczanie niepewności rozszerzonej

•	Identyfikacja źródeł niepewności

•	Określanie znaczenia oraz istotności składowych budżetu niepewności

•	Konstruowanie budżetu niepewności - wykorzystanie wyników walidacji/weryfikacji i procesu potwierdzania ważności wyników do wyznaczania niepewności pomiaru

•	Budżet niepewności a wnioskowanie na jego podstawie o doskonaleniu procesu pomiarowego